| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 11 | Page 1 / 1 |
| 문 11. 매입형강합성기둥과충전형강합성기둥의특징 |  |  |

| 1 | 개요 (Overview) |
| --- | --- |

① 정의:

매입형강 합성기둥과 충전형강 합성기둥은 H형강과 콘크리트의 조합 방식에 따라 구조적 및 공학적 특성이 구분된다. 두 방식 모두 철강재와 콘크리트의 장점을 극대화하여 사용된다.

| 2 | 주요 특징 및 분석 (Key Characteristics) |
| --- | --- |

| 구 분 | 핵심 원리 | 설명 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 매입형강 합성기둥 | 강재 단면을 콘크리트로 감싸 보호 및 내력 증대. | 내화성과 좌굴저항이 우수하며 강재 부식 방지에 효과가 있다. |
| 충전형강 합성기둥 | 강관 내부에 콘크리트를 충전하여 횡좌굴 억제. | 시공이 간편하고 내진성능 및 연성 확보에 유리하다. |

| 3 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험: 내진 설계나 장스팬 구조물에서는 부재 연결부 상세와 접합부 시공성에 각별히 유의해야 한다. ■ 최신 동향: KDS 14 31 05 등 최근 합성구조물 기준에서 내화성 및 극한 내력 검증법이 강조되고 있다.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | 매입형강 ¦ 충전형강 ¦ 합성기둥 |
| --- | --- |
| 합격 포인트 | 구조적 장단점의 근거를 기준과 실무에 근거해 비교 제시하여 차별화할 것 |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 11번  |  매입형강합성기둥과충전형강합성기둥의특징

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2